Опросный лист для заказа маслоохладителей	

		
Тип маслоохладителя и обозначение основного конструкторского документа	 	

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ4, 04 и т.д,)	 	
Принцип работы маслоохладителя	 	
Тип охлаждающей жидкости (вода, масло и т.д.)	 	
Исполнение охладителя в зависимости от рода охлаждающей воды (см. табл "Основные нормы для воды" - Н, М, М2, М5)	 	

Кострукция маслоохладителя (для согласования конструкции требуется эскиз или сборочный чертеж с присоединительными, габаритными и установочными размерами)	Расстояние между трубными стенками, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	

					

					
					
Технические характеристики необходимого маслоохладителя	
	
Теплоотводимая поверхность, м2	 	Расход воды, м3/ч	 	
Температура охлаждающей воды, °C	 	Рабочее давление, МПА	 	
Температура охлажденного масла, °C	 	масса, кг	 	
Для иных типов маслоохладителей	
Тепловой поток, кВт	 	Гидродинамическое сопротивление, МПа	 	
				
Расход масла, м3/с	 	Аэродинамическое сопротивление, ПА	 	
				
Расход воздуха, м3/ч	 	Температура входящего масла, °C	 	
				
 	Температура входящего воздуха, °C	 	
			
Дополнительные требования	
	
Требования к используемым при изготовлении материалам (при необходимости)	 	

Требования к лакокрасочным покрытиям (при необходимости)	 	

Вариант исполнения	Экспортный	 	Общепромышленный	 	

Адрес заказчика (отгрузочные и платежные реквизиты)		

		
ООО "МеталлЭкспортПром" 454047, Россия                       Челябинск                             ул. 2-я Павелецкая, 18,     офис 111                                www.ural-mep.ru     	Подпись заказчика		контакты:                     тел: +7(351) 
735-95-79,
270-94-54                   факс: 735-95-79       metallexportprom@mail.ru
kav@ural-mep.ru

				

				
		М.П.